## Sheet1
附件一： 公租房建筑材料备案申请建议通过备案企业及产品汇总表
（2018年08月06日）
材料序号 | 材料种类 | 企业序号 | 备案证编号 | 备案企业名称 （生产企业名称） | 本地/外地 | 申报时间 | 产品序号 | 产品类别 | 产品标准 | 规格、型号、等级 | 备案证有效期
1 | 抗震支吊架类 | 1 | 渝建备（抗震支吊架）字（2018）0001号 | 四川德尔特科技有限公司 | 外地 | 2018.7.18 | 1 | 水管抗震支吊架 | 《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015 | 有侧向及侧向+纵向两种，规格为室内给水、热水及消防管经大于或等于ND65的水平管道。槽钢采用Q235攀钢 | 2018.08.16-2020.08.15
[7 empty] | 2 | 桥架抗震支吊架 |  | 有侧向及侧向+纵向两种，规格为内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/mm的电缆桥架、电缆槽盒、母线槽。槽钢采用Q235攀钢
[7 empty] | 3 | 风管抗震支吊架 |  | 有侧向及侧向+纵向两种，规格为风管截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的风道，以及防排烟风道、事故通风风道及相关设备。槽钢采用Q235攀钢
[7 empty] | 4 | 组合管抗震支吊架 |  | 有侧向及侧向+纵向两种，规格为室内给水、热水及消防管经大于或等于ND65的水平管道。槽钢采用Q235攀钢
[7 empty] | 5 | 成品组合支吊架 |  | 建筑内所有机电管线用成品支吊架；槽钢采用Q235攀钢
[7 empty] | 6 | 城市综合管廊用支吊架 |  | 管廊内所有管线用支吊架；槽钢用Q235攀钢。